# TP N°3 : ACQUISITION AUTOMATIQUE DE MESURES

# APPLICATION A UN SUIVI CINETIQUE PAR MESURES DE PRESSION

I- INTRODUCTION :

Rien de nouveau dans ce TP concernant les méthodes de suivi proprement dites (dosages, par mesures de pression, de conductivité ou d'absorbance. Ce TP diffère par la façon dont les mesures seront conduites et, ensuite, analysées.

1- On peut réaliser les mesures successives "à la main" si ces mesures ne sont pas trop rapprochées ni trop éloignées et si leur nombre total n'est pas trop grand.

Dans le cas contraire, on peut utiliser un système d'acquisition automatique des mesures qui va assurer le travail suivant :

- réaliser une mesure,

- la stocker dans un tableau,

- recommencer après une durée t (la valeur de t ayant été préalablement donnée par l'expérimentateur) et recommencer N fois (idem pour la valeur de N).

2- L'utilisation des mesures pour en déduire les valeurs successives de l'avancement x ou d'une quantité de matière ou d'une concentration (pour un réactif ou pour une espèce nouvelle) utilise le bilan de la réaction suivie ainsi que l'expression d'une loi de comportement (loi des gaz parfaits, loi de comportement électrique des solutions, ou loi de Beer-Lambert selon les cas).

On se propose ici d'effectuer et de présenter les divers calculs de cette phase d'analyse à l'aide d'un tableur.

II- Exemple d'acquisition automatique de mesures suivie d'une analyse par tableur :

1- Analyse préalable :

On se propose ici de suivre la cinétique de la réaction d'attaque du métal magnésium par l'acide chlorhydrique. Il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction faisant intervenir les couples H+(aq) / H2 (g) et Mg2+(aq) / Mg(s).

Ecrire le bilan de la réaction (avec les détails !)

On dispose de magnésium sous forme d'un fin ruban d'épaisseur et de largeur constante. Un long morceau de 100 cm a été pesé sur une balance précise au cg près. On a obtenu 1,12 g.

On réalisera (au paragraphe 3, pas maintenant !) la réaction en découpant aux ciseaux environ 2 cm du ruban (on ne cherchera pas à découper 2 cm avec précision mais on mesurera au demi millimètre près la longueur réelle du morceau découpé !).

Montrer que ces données permettent de connaître avec une bonne précision la valeur de la masse initiale du morceau de magnésium utilisé (pourquoi n'a t-on pas pesé directement le petit morceau de magnésium ?)

On dispose d'une solution d'acide chlorhydrique à 1,0 mol.L-1 en ions oxonium (et donc aussi chlorure). On en prendra 25 mL (mesurée à l'éprouvette graduée). On rajoutera 25 mL d'eau. On verse les 50 mL obtenus dans un erlen. Ce dernier a un volume total de 128 mL (avec son bouchon). La température de la verrerie et des solutions est de 22°C et la pression atmosphérique de l'ordre de 1010 hPa.

Dans ces conditions, montrer qu'on se trouve en large excès d'un des réactifs.

L'erlen qui contiendra le mélange réactionnel peut être surmonté d'un bouchon percé par un tuyau qui reliera l'erlen à un pressiomètre. Pour des raisons de sécurité et de précisions des mesures, il ne faudra pas que la pression à l'intérieur du récipient dépasse deux fois la pression atmosphérique.

Montrer que cela limite la longueur du ruban de magnésium à une valeur maximale à ne pas dépasser. Calculer cette valeur et vérifier qu'on est bien ici dans les "bonnes conditions".

2- Réglage de l'acquisition automatique et usage des mesures effectuées :

On désire mesurer la pression interne de l'erlen toutes les 15 secondes pendant une durée totale de 8 minutes.

Quelles sont les valeurs de t et de N à fournir au logiciel d'acquisition ?

L'interface d'acquisition mesure la tension en Volt donnée par le capteur contenu dans le pressiomètre. Le logiciel d'acquisition ("Synchronie" pour nous) stocke les valeurs mesurées dans sa partie tableur.

Comment pourra-t-on ensuite traduire ces tensions en volt à la valeur de la pression en Pascal ?

Il faudra aussi "dire" au logiciel d'acquisition à quel moment la réaction va démarrer. Il y a un mode de lancement manuel (touche F10) pour déclencher l'acquisition ou un mode automatique paramétrable (par exemple, dès que la tension mesurée atteint une valeur donnée en montant ou en descendant).

Quel mode précis de lancement sera le mieux adapté ici et pourquoi ?

3- Réalisation de l'acquisition :

Suivre la démonstration préalable au bureau concernant la façon de réaliser l'expérience.

Placer les 50 mL d'acide dans l'erlen. Découper et mesurer le ruban de magnésium. Lancer l'acquisition. Introduire rapidement le ruban et boucher immédiatement l'erlen ET MAINTENEZ LE BOUCHON AVEC DEUX DOIGTS PENDANT TOUTE LA DUREE DE L'EXPERIENCE.

4- Exploitation des mesures et représentation graphique :

Aller dans la partie "tableur" du logiciel d'acquisition. Exporter les mesures pour pouvoir les exploiter sur un vrai tableur (Excel ou OpenOffice).

Rappeler l'intérêt du symbole $ lors du copier/coller d'une formule dans une ligne ou dans une colonne de tableur.

Sur la base de ce qui vous aura été présenté au bureau, réaliser une feuille de calcul montrant les données préalables du problème ainsi que les mesures effectuées ainsi que les calculs donnant l'avancement x (en mmol) de la réaction, la quantité (en mmol) de molécules H2 formées ainsi que la quantité (en mmol) d'atomes Mg restant.

A l'aide du tableur, tracer sur la même feuille graphique les courbes correspondantes.